## 光谱仪采购项目公开

## 招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20220801

项目名称：光谱仪采购项目

项目地点：深圳

项目要求：为了拓宽供应渠道，有效地降低采购成本，我公司现决定招标购买光谱仪采购项目。

此次招标的项目清单如下，共计1款设备。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光谱仪 | 规格: 波长范围: 600-1700nm; 波长精度：0.1nm; 波长分辨率: 0.02nm； 技术要求（须详细填写技术参数及指标）： a)波长范围：600-1700nm; b)波长精度：0.1nm c)波长分辨率：最小0.02nm； d)具有数据记录功能，可以将每次测量的光谱保存； e)光谱实时显示并更新； f)具备标记功能，可识别并计算信号的中心波长、峰值波长、半高宽、边模抑制比等； g)使用光纤探测，光连接适配器可以是SMA905或FC； | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、须提供的招标设备在同等行业两个至三个应用案例资料；

4、须能提供增值税专用发票；

5、须提供产品资料说明书及技术参数；

6、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照（经营范围必须涵盖所投标产品）；

（2）、银行开户许可证；

（3）、开票资料；

（4）、投标方须提供经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、投标人认为有必要提供的声明及其它资质证明文件（例如：近期财务报表）；

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

提交投标文件开始时间: 2022年9月8日10:00 时

提交投标文件截止时间:2022年9月19日16:00 时

预计开标时间：2022年9月22日14:30 时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路100号大族激光全球智造基地4栋

有意者请联系我公司招标部，索取详细的招标书及投标模板。

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com

所属部门：集采中心-招标部

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2022年9月7日