## 显微镜采购项目公开招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20240801

项目名称：显微镜采购项目

项目地点：深圳

项目要求：因公司生产需要，采购显微镜。

此次招标项目的设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | （1）光学系统：采用最新光学系统，具有优异的光学效果，提供优异的光学透光率，实现透彻，清晰的光学影像 （2）底座装置：最大样品高度≥25mm，调焦机构，粗调节：14mm/圈，微调节：0.1mm/圈（以1um为单位进行调节），调焦行程为40mm （3）目镜筒：三通光学目镜筒，正像，可接CCD，带放静电功能。 （4）目镜：10X目镜，视野数22mm （5）观察方式：反射明场，暗场，透射（背光），偏光，微分干涉 （6）物镜转盘：5孔明暗场物镜专用转盘，带防静电功能，接入微分干涉 （7）物镜： 5X明暗场物镜，半复消色差，NA值为0.15，WD为18mm 10X明暗场物镜，半复消色差，NA值为0.3，WD为15mm 20X明暗场物镜，半复消色差，NA值为0.45，WD为4.5mm 50X明暗场物镜，半复消色差，NA值为0.8，WD为10mm （8）显微镜综合光学放大倍率：50X,100X,200X,500X （9）载物台：X,Y方向行程：X≥100mm，Y≥100mm，可同时放置更多样品观察，提高操作效率 （10）光源：亮度可达100W效果，采用卤素灯或者LED照明，寿命达3万小时以上 （11）CCD相机：相素≥640万，1英寸芯片，像素尺寸2.4*2.4um，曝光时间范围可设定，影像通过USB连接电脑 （12）软件：自带测量软件，有拍照，测量长度，角度，直径，面积等功能，可以录视屏 | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务，具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，运营正常，成立时间须满1年，不接受个体工商户投标；

2、投标人不能是招标方在职员工创立、入股的公司，不能是与招标方在职员工存在利益、亲属关系的公司，不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司；

3、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

4、必须能提供增值税专用发票；

5、必须能提供质量承诺或售后服务承诺文件；

6、须提供以下资质证明文件：

（1）营业执照；

（2）开票资料；

（3）经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）近十二个月单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）；

（6）近三个月及上年度财务报表（须加盖公章）；

（7）最近同类型产品的销售合同复印件（2个及以上案例）（涉及敏感信息可进行保密处理）；

（8）产品资料说明书；

（9）投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2024年8月8日8:30时至2024年8月22日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2024年8月26日18:00时

预计开标时间：2024年8月27日14:00时

开标地点：深圳市宝安区福海街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请填写附件《投标报名表》发送至我公司供应商管理部报名。

五、对本次招标提出询问，索取详细的招标书及投标模板，请按以下方式联系:

联系人：李裕暖

联系电话：0755-86632735

联系邮箱：liyn149436@hanslaser.com

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

供应商管理部

2024年8月7日